- ОБУЧЕНИЕ 
Инженерный курс – расчет ЖБК

Программа курса

Расчет железобетонных зданий методом конечных элементов в среде программного комплекса SCAD Office

Общая направленность курса – теоретический курс практического проектирования с использованием расчетов железобетонных зданий в среде SCAD office

Продолжительность – 6 рабочих дней (48 академических часов).

Уровень предварительной подготовки:

- успешное прохождение 1 уровня обучения и уверенное владение интерфейсом SCAD Office;

- хорошие знания по сопротивлению материалов и нормативной базы по проектированию железобетонных конструкций;

- владение навыками работы в среде Microsoft Word, Excel.

Основная учебно-методическая задача – повышение инженерной грамотности, практическое использование возможностей системы SCAD Office для расчета железобетонных зданий.

Занятия в группах проводят квалифицированные преподаватели с участием ведущих инженеров-проектировщиков ПГС.

- Рабочий план проведения занятий.

1 день

- Занятие 1-2.

Тема: Диаграммы деформирования и реализация теорий пластичности в SCAD++

- Общие сведения о диаграммах деформирования бетона и арматуры. Классификация. Область применения.

- Получение полных равновесных диаграмм деформирования бетона. Факторы, влияющие на форму диаграммы деформирования бетона: геометрия образцов, скорость нагружения.

- Эталонные, осреднённые, нормативные и расчётные диаграммы деформирования материалов.

- Косвенный учёт факторов путём трансформации диаграмм деформирования бетона.

- Теоретически основы механики бетона к построению диаграмм деформирования. Точки Берга О.Я.

- Приложение теории накопления повреждений к построению диаграмм деформирования бетона.

- Энергетический подход к анализу диаграмм деформирования бетона.

- Компьютерное моделирование.

- Деформационная теория пластичности.

- Теория течения. Пластичность.

- Работа бетона на растяжение. Деградация бетона.

- Элементы механики разрушения.

- Нормативные ссылки (СП 63.13330.2018).

Практическое занятие. Построение различных диаграмм деформирования в SCAD++.

- Занятие 3-4.

Тема: Расчет изгибаемых железобетонных элементов.

- Стадии напряжённо-деформированного состояния изгибаемых элементов.

- Численная реализация диаграммного метода на примере изгибаемого элемента.

- Нормативные ссылки (СП 63.13330.2018).

Практическое занятие. Расчёт прочности, трещиностойкости и прогибов для нормального сечения в нелинейном процессоре SCAD++. Расчет ребристых, безбалочных и капительных перекрытий (Балка Крылова, перекрытие ЦНИИЭП жилища, ребристое перекрытие Мандрикова, прогиб перекрытия Крылова).

2 день

- Занятие 5-6.

Тема: Расчет сжатых железобетонных элементов.

- Стадии напряжённо-деформированного состояния сжатых элементов.

- Численная реализация диаграммного метода на примере сжатого элемента.

- Нормативные ссылки (СП 63.13330.2018).

Практическое занятие. Расчёт прочности и трещиностойкости для нормального сечения в нелинейном процессоре SCAD++. Расчет стен и пилонов (Стена ЦНИИЭП жилища).

- Занятие 7-8.

Тема: Расчет внецентренно-сжатых железобетонных элементов.

- Стадии напряжённо-деформированного состояния внецентренно-сжатых ж/б элементов.

- Численная реализация диаграммного метода на примере внецентренно сжатого элемента.

- Нормативные ссылки (СП 63.13330.2018).

Практическое занятие. Расчёт прочности и трещиностойкости нормального сечения. Расчёт прочности внецентренно сжатой колонны (Рама Крылова).

3 день

- Занятие 9-10.

- Тема: Расчет монолитных преднапряженных конструкций.

- Системы предварительного напряжения и их технические характеристики.

- Потери предварительного напряжения.

- Расчет предварительно напряженных конструкций. Реализация в среде SCAD Office.

Практическое занятие. Построение расчетной схемы предварительно напряженных конструкций. проведение расчета и анализ результатов в системе SCAD++.

4 день

- Занятие 11-12.

- Тема: Расчет в ПК SCAD++ железобетонных монолитных конструкций зданий.

- Нормативные ссылки (СП 430.1325800.2018 и др.).

- Требования к конструктивным решениям.

- Расчет несущей системы с составлением расчетной схемы каркаса здания.

- Учет физической и геометрической нелинейности.

- Проектирование железобетонных конструкций.

Практическое занятие. Расчет реального монолитного здания совместно со слушателями.

- Занятие 13-14.

- Тема: Расчет в ПК SCAD++ конструкций каркасных сборных одноэтажных зданий производственного назначения.

- Нормативные ссылки (СП 355.1325800.2017 и др.).

- Требования к конструктивным решениям.

- Расчет несущей системы с составлением расчетной схемы каркаса здания.

- Учет физической, геометрической и конструктивной нелинейности.

- Проектирование железобетонных конструкций одноэтажных зданий.

Практическое занятие. Расчет реального одноэтажного каркасного здания совместно со слушателями.

5 день

- Занятие 15-16.

- Тема: Расчет в ПК SCAD++ конструкций каркасных сборных многоэтажных зданий.

- Нормативные ссылки (СП 356.1325800.2017 и др.).

- Требования к конструктивным решениям.

- Расчет несущей системы с составлением расчетной схемы каркаса здания.

- Учет физической, геометрической и конструктивной нелинейности.

- Проектирование железобетонных конструкций.

Практическое занятие. Расчет реального одноэтажного каркасного здания совместно со слушателями.

- Занятие 17-18.

- Тема: Расчет в ПК SCAD++ конструкций каркасных сборно-монолитных зданий.

- Нормативные ссылки (СП 337.1325800.2017. и др.).

- Требования к конструктивным решениям.

- Расчет несущей системы с составлением расчетной схемы каркаса здания.

- Учет физической, геометрической и конструктивной нелинейности.

- Проектирование железобетонных конструкций.

Практическое занятие. Расчет реального многоэтажного каркасного сборно-монолитного здания совместно со слушателями.

6 день

- Занятие 19-20.

- Тема: Расчет в ПК SCAD++ крупнопанельных конструктивных систем зданий

- Нормативные ссылки (СП 335.1325800.2017. и др.).

- Требования к конструктивным решениям.

- Расчет несущей системы с составлением расчетной схемы каркаса здания.

- Учет физической, геометрической и конструктивной нелинейности.

- Проектирование железобетонных конструкций.

Практическое занятие. Расчет реального крупнопанельного здания совместно со слушателями.

- Занятие 21-22.

- Тема: Расчет свайных, плитных и свайно-плитных оснований сборных, монолитных, сборно-монолитных и крупнопанельных конструктивных систем зданий.

- Нормативные ссылки (СП 22. 13330.2016, СП 24.13330.2011 и др.).

- Требования к конструктивным решениям.

- Расчет несущей системы с составлением расчетной схемы.

- Учет параметра жесткости системы здание-фундамент.

- Проектирование железобетонных конструкций.

Практическое занятие. Расчет различных оснований железобетонных зданий совместно со слушателями.